2022

William Misael Vieira

Renan Rolim Walenczuk

20/1/2022

PROJETO HORTA SUSTENTÁVEL

Sumário

OBJETIVO DO PROJETO	2

DESCRIÇÃO	2

ENERGIA	3

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3

FUNCIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO	4

SISTEMA DE CONTROLE	5

SISTEMA DE MONITORAMENTO	5

SEGURANÇA	6

DOCUMENTAÇÃO	7

# OBJETIVO DO PROJETO

Proporcionar uma experiencia de integração e interdisciplinaridade entre as áreas tecnológicas da unidade escolar. Visando a difusão da sustentabilidade tecnológica com a exploração de energias renováveis.

# DESCRIÇÃO

O Projeto consiste em confeccionar uma horta automatizada e autossustentável com sistema de monitoramento remoto e operação local.

A estrutura da horta deve possuir uma área de até 30 m². A área de plantio deve possuir 4m².

Toda a irrigação da Horta será automatizada por sistema eletroeletrônico. O projeto deve ser autossustentável, por isso deverá haver captação de água da chuva para irrigação do plantio e geração de energia elétrica com sistema fotovoltaico.

A instalação elétrica e o funcionamento dos equipamentos deverão respeitar os parâmetros estabelecidos pela NR12.

O Sistema da horta será dividido nas seguintes áreas:

- Energia

- Abastecimento de Água

- Funcionamento da irrigação

- Monitoramento

- Segurança

- Documentação

# ENERGIA

A energia elétrica do sistema será fornecida através de sistema fotovoltaico.

- Placas fotovoltaicas

- Sistema OFF GRID

Figura 1- placa solar

Fonte: https://janoubia.com/2017/06/06

# ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Haverá um sistema de captação da água da chuva para a irrigação da horta.

- O sistema deve ser híbrido com a água fornecida pela captação da chuva e do fornecimento de água da concessionária.

- O reservatório deve ter controle de nível para evitar o transbordamento.

- Se o reservatório estiver vazio o sistema de irrigação deve ser abastecido pela água da concessionária.

Figura 2 – Cisterna

Fonte: https://condominiosc.com.br

# FUNCIONAMENTO DA IRRIGAÇÃO

- A horta deve ter área de 4m² para plantio

- A irrigação deve ser automática conforme parâmetro da hortaliça plantada.

- Fornecer um menu de hortaliças para plantio conforme base de dados, para correta irrigação;

Figura 3- Irrigação

Fonte : https://www.hortaeflores.com

# SISTEMA DE CONTROLE

O projeto deve ter um painel de controle dimensionado conforme necessidade da instalação elétrica, compondo itens de proteção e controle;

Haverá um DISPLAY LCD com comandos manuais, automáticos e seleção de parâmetros.

O controle deverá ser local através de comando por botões e remoto por bluetooth.

O controle local deverá ter comando manual e automático das cargas elétricas (bomba e eletroválvulas) da horta automatizada.

A irrigação será realizada conforme parâmetros estabelecidos no controle, conforme hortaliça selecionada.

# SISTEMA DE MONITORAMENTO

- Os seguintes parâmetros devem ser monitorados:

  - Temperatura do ambiente;

  - Umidade Relativa do Ar;

  - Umidade do Solo;

  - Luminosidade;

  - Tempo de plantio;

  - Consumo de energia elétrica;

  - Consumo de água;

- Haverá uma central que armazenará os dados coletados e salvará os dados em nuvem;

- Os parâmetros monitorados devem ser transmitidos através de uma rede LORA;

- Quando a hortaliça estiver pronta para a colheita o sistema enviará uma mensagem de aviso de colheita para usuário cadastrado.

# SEGURANÇA

A horta deve possuir sistema de segurança elétrica de acordo com NR 12.

# DOCUMENTAÇÃO

A horta X deve ter:

- Um manual de usuário;

- Um manual de manutenção;

- Orçamento do custo agregado ao projeto;

- Fotos da construção da horta;

Reunião 31/01

Visita técnica;

GP escolar;